## Тариф обоснов.
Приложение № 2
Перечень и периодичность выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирных домов специализированного жилого фонда на период с 01.10.2015 г по 30.09.2016 г |  | Тариф на 1 кв.м./мес. экономически обоснованный | Размер платы за 1 кв.м./мес. принят муниципальным советом | Размер платы за 1 кв.м./мес. с 01.10.2015г. увеличен на инфляцию 12,95% | Тариф с индексацией (12,95%), руб. и средней з/пл 18 000 руб***., на 1 кв.м. в мес.
1. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  | 11.65
Осмотры кровли на предмет протечек и повреждений, при необходимости мелкий ремонт кровли (до 10 кв.м. в год на дом) | 2 раза в год | 0.8 | 0.29 | 0.32755 | 0.3509
Визуальная проверка соответствия прокладки стальных газопроводов в жилом помещении нормативным требованиям, по фасаду здания, в подъездах, состояния газопровода креплений и футляров. Проверка загазованности футляров, герметичности соединений, работоспособности запорной арматуры. Техобслуживание крана пробкового, крана шарового, задвижки на фасадном газопроводе. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения, техобслуживание ПГ4 | согласно графика, 1 раз в год | 0.23 | 0.09 | 0.10165 | 0.1089
Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 5.71 | 2.66 | 3.0045 | 3.2186
Полный осмотр системы отопления | 2 раза в год | 0.22 | 0.06 | 0.06777 | 0.0726
Осмотр водопровода, канализации, проверка запорной арматуры | 1 раз в месяц | 3.69 | 3.55 | 4.0097 | 4.29
Проведение технических осмотров, при необходимости устранение незначительных неисправностей сетей электроснабжения мест общего пользования (ремонт выключателей, светильников с лампами накаливания (без замены светильника),замена лампы накаливания (без стоимости лампы) по мере необходимости) | 1 раз в год | 1 | 0.83 | 0.93748 | 1.0043
2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  | 5.74
Наладка и при необходимости регулировка системы центрального отопления | по необходимости |  | 1.95 | 2.2025 | 2.3595
Промывка и рабочее испытание отдельных частей и системы в целом | однократно
Ликвидация воздушных пробок | по необходимости | 2.78
Осмотр состояния остекления мест общего пользования, при необходимости мелкий ремонт остекления до 1 кв.м. в год на дом | по мере необходимости, но не чаще 1 раза в год | 0.3 | 0.15 | 0.16942 | 0.1815
Осмотр состояния входных дверей, при необходимости мелкий ремонт (без ремонта кодовых замков, домофонов и доводчиков) | по мере необходимостино, не чаще 1 раза в год | 0.33 | 0.11 | 0.12424 | 0.1331
Обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, при необходимости мелкий ремонт (заделка свищей и трещин, смена отдельных участков трубопровода системы водоотведения до 1 метра в год на дом) | 1 раз в год | 2.33 | 2.33 | 2.6317 | 2.8193
Проверка тяги дымо-вентиляционных каналов* | по факту, не реже 3-х раз в год | 0 | 0 | 0 | 0
Обслуживание септика, при наличии** | по мере необходимости | 0 | 0 | 0 | 0
3. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (в границах межевания) |  | 3.66
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 6 раз за зимний сезон | 1.62 | 0.16 | 0.18072 | 0.1936
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 72 раза за весенне-осенний сезон | 0.49 | 0.37 | 0.41791 | 0.4477
Сдвижка и подметание снега в границах межевания при снегопаде | 24 раза за зимний сезон | 1.55 | 0.53 | 0.59864 | 0.6413
4. Санитарное содержание помещений общего пользования |  | 6.89
Очистка кровли или подвала от мусора | 2 раза в год | 5.13 | 0.23 | 0.25978 | 0.2783
Дератизация (от крыс) | 6 раз в год | 0.87 | 0.23 | 0.25978 | 0.2783
Дезинсекция (от блох) | 2 раза в год | 0.89 | 0.13 | 0.14683 | 0.1573
Итого тариф за 1кв.м/мес. |  | 27.94 | 13.67 | 15.44 | 16.53
* проверка тяги дымо-вентканалов и газоходов предъявляется к оплате отдельно, по факту проведения проверки, на основании Актов и не входит в тариф (по ПП РФ №410 от 14 мая 2013г., п.12)
** Обслуживание септика, при его наличии, предъявляется к оплате отдельно, по факту заключения договоров на обслуживание септика (в соответсвии со ст.36 п. 1 ЖК РФ), и не входит в стоимость тарифа
***ПП Белгородской области № 110-пп "О мерах по повышению уровня зарплаты в 2015г." от 23.03.2015г.
Нормативные материалы:
1.Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию имущества многоквартирных домов. Часть 1. Обязательные работы.
2.Постановление правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г. О минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД.

## Работы обоснов.
Экономическое обоснование увеличения размера платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения специализированного жилфонда
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость, руб. | Размер платы экономически обоснованный на 2013г., руб.на 1 кв.м. в мес. | Размер платы действующий, руб.на 1 кв.м. в мес. | Размер платы принятый муниципальным советом в 2014г., руб.на 1 кв.м. в мес. | Размер платы с индексацией (12,95%), руб., на 1 кв.м. в мес. | Тариф с индексацией (12,95%), руб. и средней з/пл 18 000 руб., на 1 кв.м. в мес.
специализированного жилфонда на примере пл.Победы, 75
конструктивные элементы
крыши и кровли
1 | Мелкий ремонт кровли (постановка заплат, до 10 кв.м. в год на дом) | 100 м2 заплаты | 0.1 | 2 | 1430.68 | 3477.16 | 0 | 1362 | 31.35 | 143.07 | 6444.26 | 0.46 | 0.12 | 0.23 | 0.25978 | 0.2783
оконные и дверные проемы
2 | Осмотр состояния входных дверей, при необходимости мелкий ремонт (без ремонта кодовых замков, домофонов и доводчиков) | 10пог.м. | 1.2 | 1 | 1944.97 | 596.75 | 0 | 1851.61 | 21.97 | 194.5 | 4609.8 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.12424 | 0.1331
внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
система водоснабжения
3 | Осмотр системы водоснабжения, проверка запорной арматуры | 1000 м трубопровода | 0.1 | 12 | 862.27 | 1814.36 | 0 | 820.88 | 17.49 | 86.23 | 3601.23 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.14683 | 0.1573
система водоотведения
4 | Осмотр системы водоотведения, проверка запорной арматуры | 1000 м трубопроводов | 0.27 | 12 | 6946.56 | 33806.88 | 0 | 6613.12 | 236.83 | 694.66 | 48298.05 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.8629 | 4.1382
система газоснабжения
5 | Визуальная проверка соответствия прокладки стальных газопроводов в жилом помещении нормативным требованиям, по фасаду здания, в подъездах, состояния газопровода креплений и футляров. Проверка загазованности футляров, герметичности соединений, работоспособности запорной арматуры. Техобслуживание крана пробкового, крана шарового, задвижки на фасадном газопроводе. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения, техобслуживание ПГ4 | по договору** | [8 empty] | 1271.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10165 | 0.1089
внутридомовое электрооборудование
6 | Обслуживание, при необходимости ремонт или замена выключателя в местах общего пользования | 1 выключатель | 15 | 1 | 546.11 | 1503.22 | 0 | 519.89 | 12.85 | 54.61 | 2636.68 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10165 | 0.1089
7 | Обслуживание, при необходимости ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами ( без замены светильника) | 1 светильник | 15 | 1 | 459.88 | 557.23 | 0 | 437.8 | 7.27 | 45.99 | 1508.17 | 0.11 | 0.053 | 0.053 | 0.059864 | 0.06413
8 | Замена лампы накаливания (без стоимости лампы), по необходимости не менее 15 шт в год на дом | 1 лампа | 15 | 1 | 273.05 | 3895.94 | 0 | 259.95 | 22.14 | 27.31 | 4478.39 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36144 | 0.3872
подготовка мкд к сезонной эксплуатации, проведение тех. осмотров
9 | Осмотр состояния остекления мест общего пользования, при необходимости мелкий ремонт остекления до 1 кв.м. в год на дом | 100 м фальца | 0.1 | 1 | 421.87 | 3345.29 | 0 | 401.62 | 20.84 | 42.19 | 4231.81 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.16942 | 0.1815
10 | Осмотр кровли на предмет протечек и повреждений | 1000 кв.м. кровли | 0.656 | 2 | 2381.86 | 0 | 0 | 2267.36 | 23.25 | 238.17 | 4910.64 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | 0.06777 | 0.0726
11 | Обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, при необходимости мелкий ремонт (заделка свищей и трещин, смена отдельных участков трубопровода системы водоотведения до 1 метра в год на дом) | 100 квартир | 0.82 | 1 | 15948.77 | 0 | 0 | 15183.23 | 155.66 | 1594.88 | 32882.54 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.6317 | 2.8193
12 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.1 | 1 | 194.5 | 0 | 0 | 185.16 | 1.9 | 19.45 | 401.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.011295 | 0.0121
13 | Плановая проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 3 | 1 | 1437.12 | 938.55 | 0 | 1368.14 | 18.72 | 143.71 | 3906.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31626 | 0.33
14 | Плановая проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 3 | 1 | 574.85 | 0 | 0 | 547.26 | 5.61 | 57.48 | 1185.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09036 | 0.0968
15 | Полный осмотр системы отопления | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.879 | 2 | 1519.67 | 0 | 0 | 1446.73 | 14.83 | 151.97 | 3133.2 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.06777 | 0.0726
16 | Наладка и при необходимости регулировка исистемы центрального отопления | 1 здание | 1 | 2 | 1149.7 | 0 | 0 | 1094.51 | 11.22 | 114.97 | 2370.4 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06777 | 0.0726
17 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы | 100 м трубопровода | 4.5 | 2 | 1809.15 | 0 | 0 | 1542.84 | 16.76 | 180.91 | 3549.66 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28237 | 0.3025
18 | Рабочая проверка системы в целом | 100 м трубопровода | 4.5 | 2 | 1699.5 | 0 | 0 | 1617.92 | 16.59 | 169.95 | 3503.96 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28237 | 0.3025
19 | Окончательная проверка при сдаче системы | 100 м трубопровода | 4.5 | 2 | 712.69 | 0 | 0 | 678.48 | 6.96 | 71.27 | 1469.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11295 | 0.121
20 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 м трубопровода | 45 | 2 | 3990.6 | 0 | 0 | 3799.05 | 38.95 | 399.06 | 8227.66 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.65511 | 0.7018
21 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100 стояков | 0.91 | 2 | 9764.75 | 0 | 0 | 9296.04 | 95.3 | 976.48 | 20132.57 | 1.42 | 0.71 | 0.71 | 0.80194 | 0.8591
устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях
22 | Аварийно-диспетчерское обслуживание* | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 1.1769 | 32 | 39285.52 | 0 | 0 | 37399.81 | 383.43 | 3928.55 | 80997.31 | 5.73 | 1.35 | 2.66 | 3.0045 | 3.2186
санитарное содержание мест общего пользования
23 | Дератизация ( от крыс) | по договору** | [8 empty] | 3248.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25978 | 0.2783
24 | Дезинсекция ( влажная от блошек ) | по договору** | [8 empty] | 1835.96 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14683 | 0.1573
25 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 6.56 | 2 | 26916.91 | 0 | 0 | 21482.74 | 242 | 2691.69 | 51333.34 | 3.63 | 0.23 | 0.23 | 0.25978 | 0.2783
уборка земельного участка входящего в состав общего имущества
26 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 1.64 | 6 | 10979.6 | 202.14 | 0 | 10452.58 | 108.17 | 1097.96 | 22840.45 | 1.62 | 0.16 | 0.16 | 0.18072 | 0.1936
27 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 1.64 | 72 | 3246.14 | 188.93 | 0 | 3090.33 | 32.63 | 324.61 | 6882.64 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.41791 | 0.4477
28 | Сдвижка и подметание снега в границах межевания при снегопаде | 10 000 кв.м. территории | 0.0164 | 24 | 10983.71 | 320.57 | 0 | 9366.91 | 103.36 | 1098.37 | 21872.92 | 1.55 | 0.53 | 0.53 | 0.59864 | 0.6413
ИТОГО: |  |  |  |  | 145480.43 | 50647.02 | 0 | 133085.96 | 1646.08 | 14548.04 | 351762.78 | 24.91 | 12.25 | 13.67 | 15.4437 | 16.53
ИТОГО ПО СМЕТЕ
|  | Трудовые ресурсы, руб.: | 145480.43 |  |  |  | Накл. расходы, руб. | 133085.96
|  | Материальные ресурсы, руб.: | 50647.02 |  |  |  | Прибыль, руб. | 1646.08
|  | Машины/механизмы, руб.: | 0 |  |  |  | Управл. расходы, руб. | 14548.04
[6 empty] | Стоимость по договорам, руб.: |  | 6355.25
[7 empty] | ИТОГО, руб.: | 351762.78
[7 empty] | площадь дома | 1176.9
В среднем по видам работ, з/плата составляет 50% в тарифе
В % соотношении з/плата с 14 000 руб до 18 000 руб, это увеличение на 29%
При тарифе 13,67:
13,67 - 50% = 6,84руб. (составляет з/плата в тарифе)
6,84 х 29 % = 8,82 руб.(составляет з /плата в тарифе при средней 18 000 руб)
13,67 - 6,84 =6,83 руб. (тариф без з/платы)
6,83 х 12,95 % (инфляция) = 7,71 руб. (тариф без з/платы с инфляцией)
8,82+ 7,71 = 16,53 руб. -тариф с инфляцией и средней зарплатой в 18 000 руб.