## Работы
Экономическое обоснование увеличения размера платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения | [12 empty] | 721.8 | 721.8
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость, руб. | Размер платы экономически обоснованный на 2013г., руб.на 1 кв.м. в мес. | Тариф принятый муниципальным советом, руб.на 1 кв.м. в мес. | Тариф с индексацией (12,95%), руб., на 1 кв.м. в мес. | Тариф с индексацией (12,95%), руб. и средней з/пл 18 000 руб., на 1 кв.м. в мес.
с индивидуальным отоплением, на примере пер. Садовый, 19 а
конструктивные элементы
1 | Мелкий ремонт кровли (постановка заплат, до 10 кв.м. в год на дом) | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.1 | 1 | 2696.27 | 17075.13 | 0 | 2299.38 | 110.35 | 269.63 | 22450.76 | 2.59 | 1.86 | 2.1009 | 2.2506
2 | Осмотр состояния входных дверей, при необходимости мелкий ремонт (без ремонта кодовых замков, домофонов и доводчиков) | 10 пог.м. | 1.8 | 1 | 2275.62 | 879.97 | 0 | 1940.65 | 25.48 | 227.56 | 5349.28 | 0.62 | 0.44 | 0.49698 | 0.5324
внутридомовое инженерное оборудование
система водоснабжения
3 | Осмотр системы водоснабжения, проверка запорной арматуры | 1000 м трубопроводов | 0.1 | 12 | 862.27 | 1814.36 | 0 | 820.88 | 17.49 | 86.23 | 3601.23 | 0.42 | 0.21 | 0.23719 | 0.2541
система водоотведения
4 | Осмотр системы водоотведения, проверка запорной арматуры | 1000 м трубопроводов | 0.06 | 12 | 386.08 | 948.6 | 0 | 329.25 | 8.32 | 38.61 | 1710.86 | 0.2 | 0.2 | 0.2259 | 0.242
5 | Визуальная проверка соответствия прокладки стальных газопроводов в жилом помещении нормативным требованиям, по фасаду здания, в подъездах, состояния газопровода креплений и футляров. Проверка загазованности футляров, герметичности соединений, работоспос | по договору* | [8 empty] | 779.54 | 0.09 | 0.09 | 0.10165 | 0.1089
6 | Обслуживание, при необходимости ремонт или замена выключателя в местах общего пользования | 1 выключатель | 6 | 1 | 109.22 | 300.64 | 0 | 93.14 | 2.52 | 10.92 | 516.44 | 0.06 | 0.06 | 0.06777 | 0.0726
7 | Обслуживание, при необходимости ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами ( без замены светильника) | 1 светильник | 6 | 1 | 91.98 | 111.45 | 0 | 78.44 | 1.41 | 9.2 | 292.48 | 0.034 | 0.034 | 0.038403 | 0.04114
8 | Замена лампы накаливания (без стоимости лампы) | 1 лампа | 6 | 1 | 109.22 | 1558.38 | 0 | 93.14 | 8.8 | 10.92 | 1780.46 | 0.21 | 0.21 | 0.23719 | 0.2541
подготовка мкд к сезонной эксплуатации, проведение тех. осмотров
9 | Осмотр состояния остекления мест общего пользования, при необходимости мелкий ремонт остекления до 1 кв.м. в год на дом | 100 м фальца | 0.1 | 1 | 210.93 | 1672.65 | 0 | 179.88 | 10.32 | 21.09 | 2094.87 | 0.24 | 0.24 | 0.27108 | 0.2904
10 | Осмотр кровли на предмет протечек и повреждений | 1000 кв.м. кровли | 0.714 | 2 | 401.18 | 0 | 0 | 342.13 | 3.72 | 40.12 | 787.15 | 0.09 | 0.09 | 0.10165 | 0.1089
11 | Обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, при необходимости мелкий ремонт (заделка свищей и трещин, смена отдельных участков трубопровода системы водоотведения до 1 метра в год на дом) | 100 квартир | 0.16 | 1 | 6223.91 | 0 | 0 | 5307.75 | 57.66 | 622.39 | 12211.71 | 1.41 | 0.94 | 1.0617 | 1.1374
12 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.06 | 1 | 58.35 | 0 | 0 | 49.76 | 0.54 | 5.83 | 114.48 | 0.01 | 0.01 | 0.011295 | 0.0121
13 | Плановая проверка изоляции электропроводки, при необходимости ее укрепление | 100 м | 1.8 | 1 | 862.27 | 563.13 | 0 | 735.35 | 10.8 | 86.23 | 2257.78 | 0.26 | 0.26 | 0.29367 | 0.3146
14 | Плановая проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1.8 | 1 | 344.91 | 0 | 0 | 294.14 | 3.2 | 34.49 | 676.74 | 0.08 | 0.08 | 0.09036 | 0.0968
15 | Плановые замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 6 | 1 | 164.24 | 0 | 0 | 140.07 | 1.52 | 16.42 | 322.25 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.0484
устранение аварий на внутридомовых инженерных сетях
16 | Аварийно-диспетчерское обслуживание** | 1000 м2 общей площади жилых помещений | 0.7218 | 32 | 27936.06 | 0 | 0 | 24252.07 | 279.36 | 2793.61 | 55261.1 | 6.38 | 3.96 | 4.4728 | 4.7916
санитарное содержание мест общего пользования (в границах межевания)
17 | Сдвижка и подметание снега в границах межевания при снегопаде | 10 000 кв.м. территории | 0.003 | 24 | 6544.3 | 191 | 0 | 5580.98 | 61.58 | 654.43 | 13032.29 | 1.5 | 0.43 | 0.48568 | 0.5203
18 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 0.714 | 2 | 7897.63 | 0 | 0 | 6735.1 | 73.16 | 789.76 | 15495.65 | 1.79 | 0.46 | 0.51957 | 0.5566
19 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 0.3 | 24 | 3816.08 | 70.26 | 0 | 3254.35 | 35.7 | 381.61 | 7558 | 0.87 | 0.65 | 0.73418 | 0.7865
20 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 0.3 | 72 | 705.15 | 41.04 | 0 | 601.35 | 6.74 | 70.51 | 1424.79 | 0.16 | 0.11 | 0.12424 | 0.1331
21 | Дератизация ( от крыс) | по договору*** | [8 empty] | 1992.17 | 0.23 | 0.23 | 0.25978 | 0.2783
22 | Дезинсекция ( влажная от блошек ) | по договору*** | [8 empty] | 1126.01 | 0.13 | 0.13 | 0.14683 | 0.1573
ИТОГО: |  |  |  |  | 61295.67 | 25226.61 | 0 | 52358.49 | 694.4 | 6129.56 | 150815.08 | 17.414 | 10.734 | 12.1239 | 12.98
ИТОГО ПО СМЕТЕ
|  | Трудовые ресурсы, руб.: | 61295.67 |  |  |  | Накладные расходы, руб.: | 52358.49
|  | Материальные ресурсы, руб.: | 25226.61 |  |  |  | Прибыль, руб.: | 694.4
|  | Машины/механизмы, руб.: | 0 |  |  |  | Управленческие расходы, руб.: | 6129.56
[7 empty] | Стоимость по договорам, руб.: | 5110.35
[7 empty] | ИТОГО, руб.: | 150815.08
[7 empty] | Площадь дома | 721.8
В среднем по видам работ, з/плата составляет 50% в тарифе
В % соотношении з/плата с 14 000 руб до 18 000 руб, это увеличение на 29%
При тарифе 10,73:
10,73 - 50% = 5,37 руб. (составляет з/плата в тарифе)
5,37 х 29 % = 6,93 руб.(составляет з /плата в тарифе при средней 18 000 руб)
10,73 - 5,37 = 5,36 руб. (тариф без з/платы)
5,36 х 12,95 % (инфляция) = 6,05 руб. (тариф без з/платы с инфляцией)
6,93+ 6,05 = 12,98 руб. -тариф с инфляцией и средней зарплатой в 18 000 руб.

## Тариф
Приложение № 2
Перечень и периодичность выполнения обязательных работ и услуг по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирных домов с индивидуальным отоплением на период с 01.10.2015 г. по 30.09.2016 г. |  | Тариф на 1 кв.м./мес. экономически обоснованный | Тариф за 1 кв.м./мес. принят муниципальным советом | Тариф за 1 кв.м./мес. с 01.10.2015г. увеличен на инфляцию 12,95% | Тариф с индексацией (12,95%), руб. и средней з/пл 18 000*** руб., на 1 кв.м. в мес.
1. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  | 10.46
Осмотры кровли на предмет протечек и повреждений, при необходимости мелкий ремонт кровли (до 10 кв.м. в год на дом) | 2 раза в год | 2.68 | 1.95 | 2.2025 | 2.35
Проведение технических осмотров, при необходимости устранение незначительных неисправностей сетей электроснабжения мест общего пользования (ремонт выключателей, светильников с лампами накаливания (без замены светильника),замена лампы накаливания (без стоимости лампы) | 1 раз в год | 0.69 | 0.69 | 0.77935 | 0.8349
Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 6.24 | 3.96 | 4.4728 | 4.7916
Осмотр водопровода, канализации, проверка запорной арматуры | 1 раз в месяц | 0.62 | 0.41 | 0.46309 | 0.4961
Визуальная проверка соответствия прокладки стальных газопроводов в жилом помещении нормативным требованиям, по фасаду здания, в подъездах, состояния газопровода креплений и футляров. Проверка загазованности футляров, герметичности соединений, работоспособности запорной арматуры. Техобслуживание крана пробкового, крана шарового, задвижки на фасадном газопроводе. Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения, техобслуживание ПГ4 | согласно графика, 1 раз в год | 0.23 | 0.09 | 0.10165 | 0.1089
2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  | 2.27
Осмотр состояния остекления мест общего пользования, при необходимости мелкий ремонт остекления до 1 кв.м. в год на дом | по мере необходимостино, не чаще 1 раза в год | 0.24 | 0.24 | 0.27108 | 0.2904
Осмотр состояния входных дверей, при необходимости мелкий ремонт (без ремонта кодовых замков, домофонов и доводчиков) | по мере необходимости, но не чаще 1 раза в год | 0.62 | 0.44 | 0.49698 | 0.5324
Обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, при необходимости мелкий ремонт (заделка свищей и трещин, смена отдельных участков трубопровода системы водоотведения до 1 метра в год на дом) | 1 раз в год | 1.41 | 0.94 | 1.0617 | 1.1374
Проверка тяги дымовентиляционных каналов* | по факту, не реже 3-х раз в год | 0 | 0 | 0 | 0
Обслуживание септика, при наличии** | по мере необходимости | 0 | 0 | 0 | 0
3. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (в границах межевания) |  | 2.53
Сдвижка и подметание снега в границах межевания при снегопаде | 24 раза за зимний сезон | 1.5 | 0.43 | 0.48568 | 0.5203
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 6 раз за зимний сезон | 0.87 | 0.65 | 0.73418 | 0.7865
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 72 раза за весенне-осенний сезон | 0.16 | 0.11 | 0.12424 | 0.1331
4. Санитарное содержание помещений общего пользования |  | 2.15
Очистка кровли или подвала от мусора | 2 раза в год | 1.79 | 0.46 | 0.51957 | 0.5566
Дератизация (от крыс) | 6 раз в год | 0.23 | 0.23 | 0.25978 | 0.2783
Дезинсекция ( от блошки) | 2 раза в год | 0.13 | 0.13 | 0.14683 | 0.1573
Итого тариф на 1 кв.м/мес |  | 17.41 | 10.73 | 12.12 | 12.98
* проверка тяги дымовентканалов и газоходов предъявляется к оплате отдельно, по факту проведения проверки, на основании Актов и не входит в тариф (по ПП РФ №410 от 14 мая 2013г., п.12)
** Обслуживание септика, при его наличии, предъявляется к оплате отдельно, по факту заключения договоров на обслуживание септика (в соответсвии со ст.36 п. 1 ЖК РФ), и не входит в стоимость тарифа
***ПП Белгородской области № 110-пп "О мерах по повышению уровня зарплаты в 2015г." от 23.03.2015г.
Нормативные материалы используемые при расчете:
1.Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию имущества многоквартирных домов. Часть 1. Обязательные работы.
2.Постановление правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г. О минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД.